調查報告

# 案　　由：邇來，媒體相繼報導機關首長官邸用電過高，造成公帑浪費，影響節能減碳之推行，另有地方首長官邸檢討改進用電量後，電費開銷尚顯可觀；有關各機關首長官邸之管理、使用及公帑支出情形，認有通盤瞭解之必要乙案。

# 調查意見：

有關媒體相繼報導機關首長官邸用電過高，造成公帑浪費，影響節能減碳之推行，另有地方首長官邸檢討改進用電量後，電費開銷尚顯可觀；各機關首長官邸之管理、使用及公帑支出情形，認有通盤瞭解之必要乙案，經函審計部調取被調查機關首長宿舍自民國（下同）93年1月1日迄100年8月31日之用電費用支用情形、首長宿舍建物面積及土地持分面積、建物結構及建造完成日期暨空調設備使用情形等資料後，經分析比較後，茲臚列意見如下：

## 不同機關首長宿舍電費支用情形高低差距頗大，耗用高額電費之機關允宜檢討建物狀況、用電設備及用電方式，避免能源浪費情事，以節能減碳並為民表率。

## 本案電費調查期間係自93年初迄100年8月底；調查範圍含行政院暨所屬機關、五都及桃園縣政府，共計46個機關之首長宿舍。46個機關中，未備有首長宿舍者，計有行政院消費者保護委員會、行政院飛航安全委員會、國家通訊傳播委員會、臺北市政府及臺中市政府等5個機關；計44個機關備有首長宿舍。該44個機關在調查期間中有首長160人次，其中入住宿舍者，計116人次，44人次未使用，詳表一。44個機關各期電費之第25分位為7,879元、第50分位為2,899元、第75分位為1,005元，顯示半數機關每期電費介於1,005元至7,879元間；暑期平均電費為14,530元，非暑期平均用電金額為7,720元，兩者相差約一倍；行政院及所屬機關在暑期用電11,868元，地方政府則為27,452元；在非暑期行政院及所屬機關為6,144元，地方政府則為15,339元。另，屬集合住宅之首長宿舍用電低於獨棟宿舍，使用獨棟宿舍之機關中，教育部為耗電最少之機關，平均每年度電費為18,907元，行政院新聞局為使用集合住宅之機關中，耗電最多之機關，自93年迄100年8月31日，平均每年耗電27,458元，詳表二。

## 本案分別以首長宿舍之年度用電金額（含最高、平均）、單期用電金額（含暑期、非暑期）比較，相關資料如下：

### 最高年度用電金額之機關，詳表二第1大欄：

金額最高之前5個機關，依序為行政院、高雄市政府、外交部、國防部、改制前臺中縣政府。

### 年度平均用電金額之機關，詳表二第2大欄：

金額最高之前5個機關依序為行政院、高雄市政府、外交部、改制前高雄縣政府、改制前臺中縣政府。

### 單期用電金額之機關，詳表三：

金額最高之前5個機關依序為行政院、高雄市政府、外交部、國防部、改制前臺中縣政府。

### 首長宿舍暑期、非暑期用電金額差異情形

#### 地方政府部分

本案調查期間，暑期平均用電金額最高為高雄市政府98年之107,224元，為該府同年度非暑期平均用電金額51,489元之2.08倍餘，餘詳表四。

#### 行政院及所屬機關部分

本案調查期間，暑期平均用電金額最高為行政院98年之192,652元，為該院同年度非暑期平均用電金額90,007元之2.14倍餘，餘詳表四。

### 經檢視前揭資料，年度用電金額最高之機關為行政院94年之774,166元，已達第5高之改制前臺中縣政府99年之160,373元之4.8倍。且行政院之年度最高用電金額774,166元，亦達該院99年度最低用電金額之540,918元之1.4倍餘。另單期每平方公尺用電金額最高為外交部，金額為409元，亦為單期每平方公尺用電金額第5高者之桃園縣政府，金額124元之3.3倍。再就各機關之暑期、非暑用電金額比較，高雄市政府及行政院亦分別有2倍餘之差異。是不同機關之首長宿舍在不同期間之電費支用情形差距頗大，雖可能各有不同原因，然耗用高額電費之機關允宜檢討建物狀況、用電設備及用電方式，避免能源浪費情事，以為民表率。

## 政府機關所屬首長宿舍宜檢視空調設備，考量使用週期成本（含設備及能源成本），評估其數目及使用年限、效率，並採取適當行動，以提升能源之使用效率，節省總使用週期成本。

### 依行政院98年12月16日院臺經字第0980077778號函核定修正之「政府機關及學校全面節能減碳措施」伍、實施事項中，有關「採行節能減碳」措施中指示行政機關：「配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型、分離式冷氣機使用超過5年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。」

### 復依98年11月20日總統聽取經濟部能源局「節能減碳專案報告-我國推動節能減碳政策措施與發展願景」報告裁示，行政院應強化跨部會專案小組整合功能，結合相關部會，規劃我國節能減碳總計畫，訂定國家總目標。有關「節能目標」方面，要求在未來8年(自2008年起)每年提高能源效率2%以上，使能源密集度於2015年較2005年下降20%以上。

### 查本案調得資料中，單期用電金額前20高之首長宿舍中，冷（暖）氣平均使用年數超過5年者如下，詳表六：

#### 行政院：冷（暖）氣5台，平均使用年數7年，其中2台使用年數為10年。

#### 高雄市政府：冷（暖）氣6台，平均使用年數8年，其中2台使用年數分別為10年及16年。

#### 外交部：冷（暖）氣4台，平均使用年數13年，其中2台使用年數為17年。

#### 改制前臺中縣政府：冷（暖）氣4台，平均使用年數7年。

#### 臺南市政府：冷（暖）氣5台，平均使用年數10年。

#### 改制前臺南縣政府：冷（暖）氣5台，平均使用年數16年，其中4台使用年數為17年。

#### 行政院新聞局：冷（暖）氣3台，平均使用年數10年。

#### 財政部：冷（暖）氣共計5台，平均使用年數7年，其中1台使用年數為10年。

#### 行政院國軍退除役官兵輔導委員會：冷（暖）氣4台，平均使用年數8年。

#### 中央銀行：冷（暖）氣5台，平均使用年數14年，其中3台使用年數為15年。

#### 行政院衛生署：冷（暖）氣7台，平均使用年數11年，其中5台使用年數為13年。

#### 交通部：冷（暖）氣7台，平均使用年數9年。

#### 國防部、改制前高雄縣政府、行政院經濟建設委員會、行政院體育委員會等4個機關，冷（暖）氣平均使用年數未超過5年；另桃園縣政府、教育部、行政院公共工程委員會、新北市政府（含改制前臺北縣政府）等4個機關未提供冷（暖）氣資料。

### 經核外交部等機關首長宿舍之冷暖空調設備之使用年數多高達10年以上，部分使用年數更達19年，已達前揭行政院98年12月16日核定修正之「政府機關及學校全面節能減碳措施」中，有關「應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機」之使用年限規定。是政府機關所屬首長宿舍宜檢視使用中之冷暖空調設備，審慎評估、汰換高使用年數之設備，以提升能源使用之效率，降低總使用週期成本。

## 部分機關首長雖未使用宿舍，惟電費金額明顯偏高；另臺中及高雄改制前縣政府首長宿舍均予保留，且用電費用市縣均有偏高情形，應予檢討改善。

### 本案經分析調得資料，部分機關首長雖未入住使用宿舍，惟電費支出仍未顯著下降，相關資料列示如表八。

### 依中央機關首長宿舍管理要點第7點規定，行政院及所屬各直轄機關首長宿舍之電費，由機關支應。地方政府首長宿舍電費之支應，屬地方自治事項，由各縣市政府自依規定辦理。惟依前揭查得資料，各該機關首長未使用宿舍期間，各該時段之用電費用卻明顯偏高。按首長職務重要且繁勞，為利公務執行，政府機關提供配備，代首長支付宿舍之電費，該職務配備之性質，與首長座車或安全維護人員等相同，惟用電費用於首長未使用宿舍期間偏高，，則與政府延攬人才擔任首長重任，便利公務執行之政策目的有間。另臺中市及高雄市均保留改制前縣政府首長宿舍，且市縣電費金額均有偏高，均應檢討改善。

## 資料為管理之基礎，如無資料則無法管理，效率之提高及成本之節省均無所附麗，惟部分機關首長宿舍之相關資料不全，宿舍使用管理宜加強，資料之建檔及保存工作宜改善。

### 依宿舍管理手冊第2點規定，中央機關首長宿舍之管理機關為經管該公有宿舍之各機關。又同手冊第5點規定，宿舍之管理由管理機關事務管理單位負責；另，地方機關首長宿舍之管理，依地方制度法第18條、第19條規定：直轄市及縣、(市)財產之經營及處分，分別為直轄市及縣、(市)自治事項。宿舍管理手冊第29點規定：「地方政府之宿舍管理，得參照本手冊辦理。」故地方機關首長宿舍，係由地方政府自行訂定規定並管理之，合先敘明。

### 本案奉核派調查後，經以本院100年10月3日處台調參字第1000832682號函審計部，請該部調取被調查機關首長宿舍自93年1月1日迄100年8月31日之用電費用支用情形、首長宿舍建物面積及土地持分面積、建物結構及建造完成日期及空調設備使用情形等資料，嗣經該部以100年12月19日台審部一字第1000018540號及101年1月13日台審部一字第1010000014號函復本院，惟仍有部分被調查機關未能提供完整資料，詳表七，茲臚述如下：

#### 行政院所提供之資料，無同住首長宿舍之親屬、幫傭人數。

#### 教育部所提供之資料，無冷（暖）氣及其使用年數。

#### 經濟部所提供之資料，無土地坐落及持分面積、建物結構、建物完成日期等，另該部表示電費係出租人統一繳付整棟大樓之費用後，再分算及通知各戶應繳費用，是以無用電度數等資料。

#### 僑務委員會所提供之資料，無97年第5期、第6期電費。

#### 行政院主計總處所提供之資料，無同住首長宿舍之人數。

#### 行政院環境保護署所提供之資料，無同住首長宿舍之親屬人數。

#### 國立故宮博物院所提供之資料，無土地持分面積，無97年第6期以前之電費資料。

#### 行政院大陸委員會所提供之資料，土地持分面積及建物面積錯誤。

#### 行政院經濟建設委員會所提供之資料，無土地持分面積、無同住首長宿舍之親屬人數。

#### 行政院金融監督管理委員會所提供之資料，無同住首長宿舍之親屬人數。

#### 行政院青年輔導委員會所提供之資料，無93年第1期至94年第5期冷（暖）氣設備資料及其使用年數。

#### 行政院農業委員會所提供之資料，無土地持分面積。

#### 行政院文化建設委員會所提供之資料，無同住首長宿舍之人數，另95年第3期至96年第2期、97年第2期至98年第6期僅有電費金額，未提供相關居住情形資料等。

#### 行政院公共工程委員會所提供之資料，無土地坐落及持分面積、建物樓層及面積、建物結構、建物完成日期、用電設備及台數，亦未提供95年第2、3期電費及100年第4期電費；據該委員會稱因宿舍為行政院經管，主委以政務委員身分進住，故相關資料無法填寫。

#### 客家委員會所提供之電費資料，僅93年第3期至97年第3期間之資料，據該委員會稱97年第4、5期由金管會借用；97年第6期後歸還住福會。

#### 新北市政府(含改制前臺北縣政府)所提供之資料，無建物完成日期、同住首長宿舍之人數，另據該府表示冷（暖）氣及其使用年數因已報廢無從查考。

#### 臺中市政府所提供之改制前臺中縣政府資料，除99年第6期，均無同住首長宿舍之人數。

#### 改制前臺南縣政府所提供資料，無土地面積。

#### 桃園縣政府所提供之資料，無用電設備及台數，另電費資料僅至98年第4期止。

### 按資料為管理之基礎，如無資料則無法管理，效率之提高及成本之節省均無所附麗。依前揭規定，本案首長宿舍之管理機關為各中央機關、直轄市政府及縣政府，惟前揭機關未能於時限內，提供審計部函轉本院被調查標的之完整資料，顯見各機關未有效管理經管之首長宿舍，未善盡前揭規定之職責，允應再加檢討改善。

### 調查委員：葛永光

### 陳永祥

### 馬秀如

以100年9月30日行政院組織編制為基準，共計40個機關。

調查46個機關，減去未備有首長宿舍之5個機關，加回3個因改制而不復存在之縣政府（高雄縣、臺中縣、臺南縣），曾備有首長宿舍之機關共計44個（46-5+3）。

改制前臺南縣政府因資料不足，且以Google查詢亦無法判斷究屬集合住宅或獨棟宿舍。

本院九十九年度「因應低碳生活趨勢，政府相關作為與措施之探討專案調查研究」。

蒙藏委員會（未在電費金額前20高之機關中）冷（暖）氣5台，其中1台使用年數19年