調查報告

# 案　　由：據報載，高雄市某婦產科診所於99年發生護士驗錯血導致孕婦喪命乙事；惟據醫事檢驗師法第12條規定，「輸血檢驗及血庫作業」屬醫事檢驗師業務，非以醫囑之名，要求護理人員違法。究上開診所是否長期皆為護理人員執行檢驗工作；高雄市政府衛生局有無善盡管理督導之責，是否怠忽職守，均有深入瞭解之必要乙案。

# 調查意見：

# 本案緣於據報載，高雄市某婦產科診所於民國（下同）99年6月發生護理人員驗錯病患血型，導致輸血後孕婦多重器官衰竭死亡；臺灣高雄地方法院檢察署（下稱高雄地檢署）檢察官於本年1月19日偵結，認為係簡○○護理師（下稱簡護理師，姓名、年籍詳卷）誤判血型，爰予以緩起訴處分，呂○○醫師（下稱呂醫師，姓名、年籍詳卷）則獲不起訴處分；惟據醫事檢驗師法第12條規定，「輸血檢驗及血庫作業」屬醫事檢驗師業務，非以醫囑之名，要求護理人員違法執行。究上開診所是否長期皆為護理人員執行檢驗工作；高雄市政府衛生局（下稱高市府衛生局）有無善盡管理督導之責，是否怠忽職守，均有深入瞭解之必要，本院爰立案調查。

# 案經本院於100年4月20日向高雄市政府（下稱高市府)、衛生署及高雄地檢署調取相關卷證資料，另為查明輸血檢驗之範圍、檢驗項目及方法等，於同年6月2日函詢中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會（下稱醫檢師全聯會）、醫療財團法人台灣血液基金會（下稱血液基金會）及台灣輸血學會，復於同年6月27日不預警赴高雄市○○聯合婦產科診所（下稱○○診所）實地訪查，履勘該診所血型檢驗場所、設備及作業流程，並請高市府衛生局、楠梓區衛生所全程陪同。復為究明該診所歷年輸血案例，旋即於同年月28日向醫療財團法人台灣血液基金會高雄捐血中心（下稱高雄捐血中心）調取相關領血紀錄。嗣於同年7月8日約詢高市府郝秘書長建生暨相關主管人員，業調查竣事，茲將調查意見臚陳如下：

## 高雄市政府疏於督導考核，縱容○○診所違法由護理人員執行醫事檢驗業務，以淘汰近30年之非輸血檢驗專業方法檢驗血型，致病患因輸入不相符血型而喪命；復該府衛生局未能據實查復該診所歷年由護理人員違法檢驗之輸血案例，刻意掩飾，核有違失。

### 醫事檢驗師法第12條規定：「醫事檢驗師任務如下：……六、輸血檢驗及血庫作業……」，同法第17條規定：「醫事檢驗生業務如下：……五、輸血檢驗」，另護理人員法第24條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。……」及衛生署93年5月13日發布「醫院安全作業參考指引」之「備血、輸血護理作業」，審諸上開規定，輸血檢驗已明定屬醫事檢驗人員業務，並非護理人員之權責，合先敘明。

### 查本案陳婦經○○診所呂醫師診斷認為係子宮外孕輸卵管破裂合併內出血後，以醫囑交代簡護理師以「玻片法」進行血型檢測，簡護理師驗得陳婦血型為B型陽性，且獲得陳婦主訴血型同為B型後，該診所即向高雄捐血中心領取血液，後檢驗領回血液之血型，並與另名護理人員許○○進行血液「交叉試驗」，確認無誤後，便進行輸血處置。由上可徵，本案自「ABO血型」、「Rh血型」檢驗至「交叉試驗」檢測皆由護理人員違法執行。

### 次查，該診所內部作業手冊記載有「玻片法」血型檢驗及「交叉試驗」之凝集判斷圖例，顯屬內部檢驗教材，詢據自92年即任職於該診所之陳姓護理人員，任內是否有接受血型檢驗訓練，該護理人員表示檢驗方法係由診所內資深護理人員彼此口耳相傳授受，且並無製作相關標準作業流程，再詢據渠是否曾執行過血型檢驗，又頻率為何，該護理人員始終無法回應，最後支吾表示：「每個月偶而為之。」顯見，○○診所並非僅有本案由護理人員執行醫事檢驗業務。

### 復「玻片法」僅能針對紅血球表面抗原分型，未能以血清鑑定法重複確認，且該法尚有紅血球互相排拒、錢串（rouleaux formation）形成、抗原性太少等因素，而導致凝集不易或假性凝集（pseudo-agglutination）之諸多限制，尚需其他方法或設備輔助判斷或執行其他檢驗，非輸血檢驗專業之血型檢驗方法。血液基金會及醫檢師全聯會均表示，該法易受環境溫度、操作時間、試劑敏感度等影響而產生誤差，且是否凝集之判斷需累積一定經驗，已淘汰棄用近30年。另本案血型檢驗場所竟係在手術房內之一活動式鐵架平台上執行，此已危及手術室之感控原則，且檢驗設備僅有玻片及抗血清試劑，整體檢驗環境、設備及方法，粗陋草率，悖離專業。

### 再者，據高市府衛生局查復，○○診所自92年11月25日開業至本年5月12日止，除本案外，共進行12次病患輸血作業，且輸血檢驗作業皆委由潘醫事檢驗所為之。查該12案病歷，確實皆有潘醫事檢驗所檢驗紀錄，且該診所向本院堅稱開業迄今確僅有此12案例，而衛生局則同時表示，輸血案例數係請診所自行提報後由該局逕行回復本院。惟由高雄捐血中心查復資料顯示，該診所開業迄本年5月12日，共有72次領血紀錄，病患數達54位。且該中心表示，高市府衛生局於本年5月30日以高市衛醫字第1000046590號函請該中心提供相同資料，而該中心業於同年6月3日回復高市府衛生局，內容略以：「……提供『○○診所』92年11月25日開業迄今血液申請紀錄（詳如個人領血清單），共計76份」。復本院約詢時再詢據高市府衛生局，○○診所自開業迄今究有多少輸血案例，該局仍表示有12例，顯掩蓋事實。

### 綜上，高雄市政府疏於監督管理任令○○診所違法由護理人員執行醫事檢驗業務，以淘汰近30年之非輸血檢驗專業方法-「玻片法」檢測血型，肇致病患因輸入不相符血型而喪命，顯悖離專業，罔顧人命，違失情節至為明確；復該府衛生局一再拒絕據實查復該診所歷年由護理人員違法檢驗之輸血案例，縱該局已查明該診所開業以來之血液申請次數達76例，於本院約詢時仍未據實回復，刻意掩飾，核有違失。

## ○○診所檢驗作業、麻醉安全、疫苗存放及溫度監控、病歷內容之管理，諸多違失，且同一事實條件，各年督導考核結果卻相異，顯見高雄市政府督導考核業務執行不力，因循敷衍；復未思積極確認與掌握所轄衛生所督導考核業務之執行成效，甚藉詞搪塞以掩飾衛生所督導不實之咎，均有怠失。

### 按醫療法第26條及28條分別規定：「醫療機構應依法令規定或依主管機關之通知，提出報告，並接受主管機關對其人員配置、設備、醫療收費、醫療業務、衛生安全、診療紀錄等之檢查及資料蒐集。」、「……直轄市、縣(市)主管機關對轄區內醫療機構業務，應定期實施督導考核。」基於前開法律賦予地方主管機關職責，高市府針對轄區內醫療機構負有督導考核之責。又基於組織權限劃分及分層授權規定，由高市府衛生局負責醫療機構督導考核計畫、原則方向及考核表之制定，並負責所轄醫院之督導考核，該局並於77年7月23日以高市衛三字第20262號函授權由各轄區衛生所辦理診所登錄及管理。

### 衛生署為建立安全醫療作業環境，推動以病人為中心及病人安全之作業環境，爰於92年10月23日公告「診所安全作業參考指引」，並請各地方衛生主管機關配合據以辦理醫療機構輔導作業。查高市府衛生局95至97年確實將該參考指引納為主要督導考核內容，包括「護理安全作業」、「藥事安全服務」、「病歷管理作業」、「感染管制措施」、「檢驗作業安全指引」、「放射診斷安全作業指引」、「手術室安全作業指引」、「麻醉安全作業指引」、「恢復室安全作業指引」及「產房暨嬰兒房安全作業指引」等，而98年後則統一診所與醫院之督導考核項目，即該參考指引不復為診所之輔導查核重點。

### 查○○診所95年「檢驗作業安全指引」考核結果評定為「合格」，而96及97年是項考核項目卻評定為「不適用」，何以同一診所、同項考核項目，各年評定結果卻相異。高市府衛生局查復表示，該診所95年與鼎山診所訂有委託醫事檢驗合約，故當年「檢驗作業安全指引」評定為合格。又表示，該診所96及97年檢驗業務持續委託慈惠診所代為檢驗，並非由診所自行檢驗，故評定為「不適用」。惟同為委託合約機構代檢之事實，竟各評定為「合格」與「不適用」，顯非合理，且上揭「診所安全作業參考指引」明定檢驗作業分「自行檢驗」及「外送代檢」2項各所需完備之操作流程、檢驗紀錄及報告等之管理作業，爰固然認定○○診所檢驗業務係委託合約機構，則應查核是否符合「外送代檢」之各項管理作業始為恰當。

### 次查○○診所95及96年「手術室安全作業指引」、「麻醉安全作業指引」、「恢復室安全作業指引」及「產房暨嬰兒房安全作業指引」等4項考核項目皆評定為「合格」，而97年卻皆評定為「不適用」，亦為同診所、同考核項目，各年考核結果卻相左。衛生局竟查復，由於楠梓區衛生所對於是項前2年之考核結果皆為合格，97年便將督導考核著重於衛生署年度重點輔導項目之宣導說明，例如，醫療機構收據內容，故將是項評定為「不適用」，代表無需另為查核云云。此藉詞塘塞行為，益證高市府推諉塞責，監督不力。

### 再者，上開「麻醉安全作業指引」載明「麻醉藥品需專人專櫃管理，其使用餘量銷毀應由管制藥品管理人會同相關人員銷毀，並製作紀錄備查」。惟查○○診所冰箱冷藏室存有B型肝炎免疫球蛋白、B型肝炎疫苗、安○○裂解型流感疫苗、克得○注射液、過期血液一袋及麻醉用藥「Fresofol」，顯該診所麻醉藥品管理未符合規定，然○○診所95至99年督導考核卻未曾反應相關情事，甚95及96年是項考核結果皆為合格，顯見高市府事前告知之例行性督導考核作為，並無法反應診所平時之運作情形。

### 復衛生署為有效提升預防接種作業管理成效，落實各項疫苗冷運冷藏管理措施，該署疾病管制局於95年9月編印「疫苗冷運冷藏管理工作手冊」，其中「疫苗存放」之原則載明：「……勿將疫苗置於冰箱門。……每天定時（上午上班、與下午下班時）查核記錄每一個冰箱或冷凍櫃最高、當時、最低溫度……」惟查○○診所上開安○○裂解型流感疫苗正置於冰箱門，且冰箱溫度紀錄僅記載至6月20日上午止，然楠梓區衛生所95至本年3月對於該診所每2個月所執行之疫苗管理輔導及預防接種實務查核卻未曾反應此情事。甚此流感疫苗與前揭麻醉藥品皆擺置於冰箱門上，此恐難謂91年北城婦幼醫院誤將全身麻醉之肌肉鬆弛劑藥品作為疫苗施打之憾事不再發生。

### 查○○診所98及99年督導考核項目「病歷內容含（1）病人資料（2）就診日期（3）主訴（4）檢查項目（5）結果（6）診斷或病名（7）治療、處置（8）用藥（9）其他應記載事項（10）紀錄應有相關醫事人員簽章（11）加註日期」自評結果與楠梓區衛生所評定結果皆為「合格」，惟本案陳婦病歷僅包含歷次就診診斷內容、手術紀錄單、手術前護理單、長期醫囑單及護理紀錄等，惟獨無血型檢驗紀錄、報告及檢驗人員簽名或蓋章資料；復該診所呂醫師、蕭姓麻醉醫師於不同病患之麻醉紀錄上簽名至少有3種明顯不同字跡，且尚有僅簽署「蕭」及「Dr.蕭」等不完整字樣，甚麻醉醫師欄位無任何簽名，而僅麻醉護理人員欄位簽署「Miss王」。此在在顯示○○診所未依法建立清晰、詳實、完整之病歷，高市府督導不實，管理不當，亦足堪印證。

### 揆諸上述，○○診所檢驗作業、麻醉安全、疫苗存放及溫度監控、病歷內容之管理作為，諸多違失，然楠梓區衛生所對該診所是項之督導考核卻長期皆評定為合格或未曾發現上開違失情事，甚同一事實條件，各年督導考核結果卻截然迥異，顯見此督導考核作為執行不力且因循敷衍；復高市府對所轄衛生所診所醫療業務考核作業欠缺管考，雖分層授權衛生所執行，然未思積極確認與掌握衛生所執行成效，甚藉詞搪塞以掩飾衛生所督導不實之咎，均有怠失。

## 高雄市政府雖鑒於本案對所轄婦產科診所之血型檢驗作業進行查察，惟僅淪於形式而未有實益，復對本院所提之疑義，前支吾其詞，後置若罔聞，失之草率且有虧職守，亟待檢討改進。

### 本案於99年6月發生，高市府於高雄地檢署於本年3月21日以雄檢泰為99偵24573字第14415號函請該府衛生局查明本案是否違反醫療法相關規定，並請該局依法處理，該府始有以下作為：

#### 該府衛生局於本年3月24日以高市衛醫字第1000021696號函請楠梓區衛生所依行政程序調查事實。

#### 楠梓區衛生所於同年3月30日對本案之呂醫師及簡護理師針對案情進行訪談，衛生所並於同日以高市楠衛字第1000001395號函復衛生局相關陳述意見暨說明。

#### 該府衛生局復於年4月6日前往該診所查察其血型檢驗相關作業，確認該診所呂醫師確有違反醫療法第57條規定，並於年4月19日高市衛醫字第1000024549號行政裁處書裁罰最高之新臺幣25萬元罰緩。

#### 鑒於本案之違法情事，又於年4月25日以高市衛醫字第1000032564號函請轄內39區衛生所，針對婦產科診所之檢驗作業及緊急輸血時血型檢驗之作業流程進行查察。結果高雄市共有82家婦產科診所，其中有21家並無進行檢驗作業，有檢驗作業者有61家，其中僅1家為自行檢驗，另60家均委託代檢。

#### 惟查該府衛生局查核檢驗作業之方式為檢視各婦產科診所是否委託醫事檢驗單位或自行檢驗，並以診所與醫事檢驗單位之委託合約書為憑，然本案之○○診所自開業迄今亦與相關檢驗單位訂有代檢合約，且各合約時間皆連續而完整，但實際上卻仍違法由護理人員執行檢驗業務，故僅憑有無訂定代檢合約之書面資料以查察診所之檢驗作業方式，實難謂允當。又按「醫療機構設置標準」第9條診所設置標準規定略以，婦產科、外科得視需要設置門診手術室，爰外科診所亦可能執行輸血處置，惟高市府卻僅針對轄內婦產科診所進行查察，顯見其作為有欠周延。

### 又查○○診所某位病患麻醉紀錄之外科醫師簽名欄位簽署「Dr.呂」，麻醉醫師欄位無任何簽名，而僅麻醉護理人員欄位簽署「Miss王」，本院現場詢據該診所、高市府衛生局及楠梓區衛生所此「Miss王」究為何人，是否具有麻醉護理人員資格，又當時是否僅由此人執行麻醉醫療業務，高市府衛生局及楠梓區衛生所均支吾其詞表示不知情，甚該診所亦無法回答「Miss王」為何人，遑論說明當時麻醉醫療執行情形。由於該案外科醫師簽名不完整，且查其簽名至少有3種明顯不同字跡，是否為親筆簽名不免啟人疑竇，又麻醉醫師無在場證明，甚不知「Miss王」究為何人何身分，究有無涉及違反醫師法第11條及28條規定，該府允應深入查明並澈底檢討。

### 惟本院約詢時再次詢問高市府衛生局該診所「Miss王」究為何人，該局仍表示不知情，復詢據何以本院訪查提出疑義後仍未予究明，該局竟稱：「有進一步向○○診所調查，只是該診所還是稱『不知王小姐為何人』」，此消極行事作為，非但貽誤公務，怠忽職守，更嚴重影響民眾就醫安全。

### 據上，高雄市政府雖鑒於本案對所轄婦產科診所之血型檢驗作業進行查察，惟查核方式為檢視各婦產科診所是否委託醫事檢驗單位或自行檢驗，並以委託檢驗合約書為憑，竟忘卻本案雖有完整代檢合約卻仍長期違法由護理人員執行檢驗業務之教訓，顯淪於形式而未有實益；復對本院提出該診所涉及醫療法之疑義，前支吾其詞，未能即予釐清，後又置若罔聞，未予究明，顯有虧職守，亟待檢討改進。

## 高雄市政府未能正視各科診所醫療業務之差異性，任其適用同一督導考核項目，致婦產科及外科診所門診手術相關醫療作業之督導考核機制付之闕如，嚴重威脅民眾就醫安全，應予檢討改進。

### 「醫療機構設置標準」第9條診所設置標準規定略以，婦產科得視需要設置門診手術室、產房、嬰兒室、供應室；外科得視需要設置門診手術室、供應室。是以，婦產科診所及外科診所得以設置門診手術室執行手術相關醫療業務，涉及手術醫療、麻醉醫療、感染管制及醫事檢驗等，且包含術前、術中及術後等複雜但攸關病患生命之護理照護，爰婦產科及外科之醫療業務屬性實有別於其他診所。

### 高市府95至100年之醫療機構督導考核計畫及考核表，其中95至97年所轄醫院及診所分別適用不同督導考核項目，98年後則統一適用「醫療機構督導考核表」，該表考核項目約有20項，醫院適用全部項目，而診所則約適用前12項分別為：

#### 登錄基本資料與現況是否符合設置標準規定。

#### 機構名稱、市招、廣告是否符合醫療法規定。

#### 開業執照、診療時間、相關診療事項揭示於明顯處及醫事人員佩帶執業執照。

#### 張貼禁菸標誌於明顯處。

#### 醫用游離輻射人員或設備執照是否符合規定。

#### 醫療收費標準懸掛於明顯處。

#### 醫療費用收據符合衛生署提供之參考格式。

#### 病歷內容含病人資料、就診日期、主訴、檢查項目、結果、診斷或病名、治療、處置、用藥、其他應記載事項、紀錄應有相關醫事人員親自簽章及加註日期。

#### 藥品容器或包裝應於上載明病人姓名、性別、藥品名稱、藥品單位、含量、數量、用法、用量、天數、適應症、調劑地點（醫療機構或藥局）之名稱、地址、電話號碼、調劑者姓名、調劑日期及警語。

#### 病人安全事件通報「臺灣病人安全通報系統」。

#### 醫療機構門診醫療環境及就醫標準程序，符合行政院衛生署公告「門診病人隱私維護規範」。

#### 依衛生署公告範圍收取掛號費：門診0-150元、急診0-300元」及「網際網路資訊內容」依管理辦法規定辦理並報主管機關備查。

#### 查前揭12項診所督導考核項目多屬行政業務規範、保障病患隱私及就醫權益，然手術醫療影響病患生命安全至鉅，其相關安全作業督導考核機制竟付之闕如，殊有未當。

### 行政院衛生署於92年10月23日公告之「診所安全作業參考指引」，尚包括感染管控、手術室安全、麻醉安全及恢復室安全作業等指引，顯見該署視門診手術相關醫療作業為就醫安全之重點項目，又婦產科及外科診所既得設置門診手術室實際執行手術，當應予以重視相關醫療業務之作業安全，故高市府應正視各科診所醫療業務之差異性，訂定適用之督導考核評量指標，以建立安全醫療作業環境，有效保障民眾就醫安全。

## 衛生署允應審視及檢討無設置醫事檢驗人員、設備之婦產科及外科診所，執行輸血作業之安全性及可行性。

### 按「醫療機構設置標準」第9條診所設置標準規定，診所得視需要設置醫事檢驗人員、檢驗設備。又同條規定，婦產科、外科診所得視需要設置門診手術室；次按醫事檢驗師法第12條規定：「醫事檢驗師任務如下：……六、輸血檢驗及血庫作業……」，同法第17條規定：「醫事檢驗生業務如下：……五、輸血檢驗」，爰「輸血檢驗」屬醫事檢驗人員任務。是以，無設置醫事檢驗人員、設備之婦產科及外科診所若需執行輸血處置，有關受血者血液檢驗部分，則須委由醫事檢驗機構之合格醫事檢驗人員為之，合先敘明。

### 據衛生署查復，「輸血檢驗」係為避免輸血不良反應所進行之檢驗，其範圍包括捐血機構對捐血者血液所進行之檢測，及醫事檢驗機構或醫院血庫對受血者輸血前所進行之血液檢驗（Pretransfusion Testing of Patient Blood）。而有關後者之檢驗流程、項目及方法，衛生主管機關並無統一規定，國內醫事檢驗機構或醫院血庫主要係參照美國輸血協會或歐盟國家所制定之相關標準執行。再據美國輸血協會血庫作業標準（AABB Standards for Blood banks and Transfusion Services）及醫檢師全聯會查復資料，針對輸血前受血者血液檢驗項目分別為「ABO血型（ABO Group）」、「Rh血型（Rh Type）」及「不規則抗體（unexpected Antibodies）」等3項，後再藉由「交叉試驗（Crossmatching Test）」以確認受血者與供血者間血清與血球之適合性。

### 依上開規定，未設置醫事檢驗人員、設備之婦產科及外科診所若需執行輸血作業，必須先將受血者血液委託檢驗機構進行前揭3項檢驗，復向捐血中心領取相符血液，後將此供血者血液再次委由檢驗機構檢測其與受血者血液之ABO血型適合性，確認無誤後，供血者血液再自檢驗機構送回診所以進行輸血作業，惟此實際作業程序顯無法因應輸血處置之急迫性及確保病患安全性。

### 據台灣血液基金會查復略以，對於無設置醫事檢驗人員、設備之診所，不建議執行輸血處置，因若將受血者輸血前檢驗作業委由檢驗機構或其它設有檢驗人員之醫療機構執行，並無法顧及輸血過程中之臨床護理及輸血後之安全監控作業，對受血者生命安全有很大之隱憂。復衛生署對此問題並未具體查復本院，僅解釋現行醫療機構設置標準及診所安全作業參考指引相關規定，此在卷可稽。

### 俱上，針對無設置醫事檢驗人員、設備之婦產科及外科診所執行輸血處置，需依規定委由醫事檢驗機構執行受血者「ABO血型」、Rh血型」及「不規則抗體檢測」及與供血者血型確認之「交叉試驗」，因輸血處置及檢驗並非於同一場所，交通往返顯無法因應需輸血病患之迫切性，且亦影響血液保存及運送條件，危及病患輸血安全，衛生署允應積極檢討之。

## ○○聯合婦產科診所醫師有關醫療法暨各醫事專門執業法規，應注意而未注意，致陳婦死亡，是否有另構成刑事責任而涉有犯罪嫌疑，法務部容有查明之必要。

### 醫事檢驗師法第12條規定：「醫事檢驗師任務如下：……六、輸血檢驗及血庫作業……」同法第17條規定：「醫事檢驗生業務如下：……五、輸血檢驗」，另護理人員法第24條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。……」及衛生署93年5月13日發布「醫院安全作業參考指引」之「備血、輸血護理作業」，審諸上開規定，輸血檢驗操作已明定屬醫事檢驗人員業務，並非護理人員之權責，特此敘明。

### 本案陳婦之死亡經高雄地檢署偵查結果（高雄地檢署檢察官100年度偵字第2262號緩訴處分書），認為係簡姓護理人員檢驗血型之判讀上發生錯誤，將陳婦血型誤判為B型陽性，陳婦因此發生輸血不良反應，併發多重器官衰竭而死亡。

### 惟高市府衛生局業依高雄地檢署本年3月21日雄檢泰為99偵24573字第14415號函，查明本案呂醫師以醫囑指示護理人員執行血型檢驗情事，至為明確，該局並於本年4月19日以高市衛醫字第1000024549號行政裁處書裁罰○○聯合婦產科診所違法違反醫療法第57條規定：「醫療機構應督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務。」處罰緩新臺幣25萬元整在案。

### 據上，高市府衛生局基於衛生主管機關之權責，業已查明並依法對該診所行政裁處在案，而呂醫師係該診所負責人理應知悉醫療法相關規定，並對診所醫事人員負有督導之責，惟渠非但未善盡職責，自身竟以醫囑之名要求護理人員違法執行輸血檢驗作業，致誤判血型，陳婦併發輸血反應而喪命，有關醫療法暨各醫事專門執業法規，渠應注意而未注意，且與陳婦死亡有因果關係，是否有另構成刑事責任而涉有犯罪嫌疑，容有查明之必要。